О проведении мониторингов детских оздоровительных лагерей на базе учреждений образования

Сенненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на время летних каникул в учреждениях образования района, будут сформированы детские оздоровительные лагеря, но для того, чтобы данные лагеря функционировали безопасно, с исключением возможности возникновения различных  чрезвычайных ситуаций, инспекцией надзора и профилактики Сенненского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в мае и июне 2019 года проведены мониторинги данных объектов задействованных для детских лагерей на базе школ, а именно:

ГУО «Средняя-школа №1 г. Сенно»; ГУО «Средняя-школа №2 г. Сенно»; ГУО «Богушевская средняя-школа Сенненского района»; ГУО «Белицкая детский сад - средняя-школа Сенненского района»; ГУО «Коковчинская детский сад - средняя-школа Сенненского района»; ГУО «Мошканская детский сад - средняя-школа Сенненского района»; ГУО «Студенковская детский сад - средняя-школа Сенненского района»; ГУО «Ходцевская детский сад - средняя-школа Сенненского района»;  ГУО «Яновская детский сад - базовая-школа Сенненского района»; ГУО «Богдановская детский сад - начальная-школа Сенненского района»;  ГУО «Белицкая детский сад - средняя-школа Сенненского района»;  ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Сенненского района»;  ГУО «Сенненский районный центр детей и молодежи»; ГУО «Богушевская санаторная школа – интернат».

В ходе проведенных мониторингов детские оздоровительные лагеря еще не функционировали и велась подготовка для их открытия, однако, при изучении материалов, документов по организации их работы и осмотре помещений и территории, где будут действовать лагеря, для недопущения чрезвычайных ситуаций, гибели людей от внешних причин, в том числе и чрезвычайных ситуаций, а также безопасного функционирования лагеря,  начальникам лагерей вручены рекомендации с требованиями, в соответствии с законодательством о пожарной безопасности: «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 года «О развитии предпринимательства» (далее – Требования), а именно:

| № п/п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
|  | Помещения и территорию объектов, задействованных для организации оздоровительного лагеря обеспечить исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами положенности. п. 3.1 Требований |
|  | На детский оздоровительный лагерь разработать общеобъектовую инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиям постановления МЧС Республики Беларусь от 28 апреля 2018 года №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» 1 п. 7 Требований; |
|  | Приказом по учреждению назначить лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере. п. 4 Требований |
|  | С работниками оздоровительного лагеря провести обучение требованиям пожарной безопасности. п.3.2. Требований |
|  | Во время проведения массовых мероприятий с детьми обеспечить неотлучное нахождение дежурных преподавателей или воспитателей. Указанные лица должны знать меры пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара. До начала проведения мероприятий проводить осмотры помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, а также назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и обеспечить их дежурство. п.3.3 Требований |
|  | Обеспечить соблюдение в детском оздоровительном лагере противопожарного режима и контроль выполнения требований пожарной безопасности. п.3.1 Требований |
|  | В помещениях, предназначенных для временного проживания детей, на видных местах должны быть вывешены схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара. п.46 Требований |
|  | Не допускать курение, сжигание мусора, применение открытого огня на территории лагеря. п.3.1; п.11 Требований |
|  | На территории оздоровительного лагеря не допускать применение открытого огня, устройства фейерверков и пользование другими пиротехническими изделиями без утверждаемого руководителем субъекта хозяйствования плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий. П.18 Требований |
|  | Все двери входящие в систему противодымной защиты оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчиками), а также уплотнениями в притворах. Не допускать фиксирование дверей в лестничных клетках в отрытом положении п.49 Требований |
|  | Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, вестибюлей, холлов, наружные эвакуационные двери), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п.48 Требований. |

При проведении мониторингов с работниками объектов проведены дополнительные противопожарные инструктажи, проверены действия персонала в случаи возникновения пожара (отработка планов эвакуации), вручены листовки и буклеты противопожарной тематики. Проведены выступления в трудовых коллективах и круглые столы с руководством по обсуждению вопросов повышения уровня противопожарной защищенности организаций.

Наряду с проведением мониторингов Сенненским РОЧС не был упущен факт того, что в ряде учреждений образования установлены системы автоматической пожарной сигнализации, обслуживание которых осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензии для выполнения мероприятий по ремонту и обслуживанию систем пожарной автоматики, которые являются важнейшим источником своевременного обнаружения пожара. В связи с этим Работниками Сенненского РОЧС проведены мониторинги лицензиатов, обслуживающих системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в учреждениях образования района, а именно:

ПТУП "Оршанское предприятие противопожарных работ "Республиканского государственно-общественного объединения  «Белорусское добровольное пожарное общество» в рамках обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации объектов государственного учреждения образования "Богушевская санаторная школа-интернат Сенненского района".

ПТУП "Витебское предприятие противопожарных работ "Республиканского государственно-общественного объединения  «Белорусское добровольное пожарное общество» в рамках обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации объектов: государственное учреждение образования "Средняя школа №1 г. Сенно", государственное учреждение образования "Средняя школа №2 г. Сенно» и других учреждений образования района.

В ходе мониторингов лицензиатов, были составлены соответствующие акты оценки соблюдения требований ТНПА при эксплуатации и техническом обслуживании систем пожарной автоматики и качества выполняемых работ. При мониторингах, лицензиатом проведены соответствующие технические обслуживания работоспособности систем пожарной автоматики  на пожар и неисправность. При сработках  систем сигнализаций, где были выявлены неисправные извещатели, лицензиатами недостатки устранялись на месте. Дополнительно Сенненским РОЧС в адрес лицензиатов направлены рекомендации по улучшению качества их работы.