Разъяснение порядка приемки лифтов в эксплуатацию

Законодательство в области промышленной безопасности не устанавливает нормативные сроки по продолжительности проведения работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах.
Продолжительность работ по замене лифтового оборудования устанавливается проектной организацией в проектно-сметной документации исходя из объема выполняемых демонтажных, монтажных и наладочных работ.
Вместе с тем, порядок приемки лифтов в эксплуатацию установлен Правилами по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.03.2011 № 18 (далее – Правила).
Так главой 7 Правил определено, что перед вводом лифта, подъемника в эксплуатацию по окончанию монтажа владелец лифта должен организовать комиссию по его приемке в следующем составе:
председатель комиссии - представитель владельца (заказчика);
члены комиссии:
представитель организации, выполнившей монтаж лифта;
специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов;
представитель проектной организации, разработавшей проектную документацию строительной части;
представитель строительной организации.
Владелец лифта в состав комиссии дополнительно может включить представителей других заинтересованных органов государственного надзора и организаций по согласованию с ними, в том числе представителя организации, проводившей технический надзор за ведением строительной части, а также представителя изготовителя лифта
Владелец лифта не менее чем за десять дней уведомляет организации, представители которых включены в состав комиссии по приемке лифта, о дате работы комиссии.
Комиссии по приемке лифта предъявляются:
эксплуатационная документация;
документы о подтверждении соответствия и разрешительные документы, указанные в пункте 23 Правил;
заключение эксперта (должностного лица) о техническом состоянии лифта по результатам проведенного технического освидетельствования (запись в формуляре (паспорте));
акт технической готовности, протоколы проверки функционирования, декларацию о соответствии смонтированного на объекте лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;
документы по организации безопасной эксплуатации лифта.
Комиссия обязана изучить представленную документацию, провести осмотр лифта и проверить соответствие лифта требованиям эксплуатационной и проектной документации, а также готовность его к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров и обслуживающего персонала, организации безопасной эксплуатации.
Справочно:
Комиссия имеет право потребовать проведение испытаний для проверки любого параметра лифта, вызывающего сомнения при рассмотрении представленных документов.
Результаты работы комиссии отражаются в акте приемки лифта в эксплуатацию и подписываются всеми членами комиссии.
Должностное лицо Госпромнадзора на основании заявления на регистрацию лифта, представленного его владельцем, акта приемки лифта в эксплуатацию, результатов технического освидетельствования и другой представленной документации осуществляет регистрацию лифта и делает в паспорте лифта запись о допуске на ввод лифта в эксплуатацию.